## Лист1
ООО «Промышленная компания» 659321 Россия Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6 ИНН 2204010272 КПП 220401001 ОКОНХ 71100 ОКПО 21430236 ОГРН 1022200563802 Тел., факс (3854) 363-741 E-mail: promcompany@yandex.ru www.prom22.ru
наименование | цена | описание
Котел электродный водогрейный КЭВ-400/0,4 | 269040 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,344 Максимальная мощность, кВт – 400 Пределы регулирования мощности 25-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 12000
Котел электродный водогрейный КЭВ-250/0,4 | 259600 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,215 Максимальная мощность, кВт – 250 Пределы регулирования мощности 250-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 7500
Котел электродный водогрейный КЭВ-160/0,4 | 250160 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,138 Максимальная мощность, кВт – 160 Пределы регулирования мощности 25-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 4800
Котел электродный водогрейный КЭВ-100/0,4 | 243080 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,086 Максимальная мощность, кВт – 100 Пределы регулирования мощности 25-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 3000
Котел электродный паровой КЭП-300 | 269040 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 400 Установленная мощность, кВт – 300 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов.
Котел электродный паровой КЭП-1 | 259600 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 320 Установленная мощность, кВт – 250 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов.
Котел электродный паровой КЭП-2 | 250160 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 210 Установленная мощность, кВт – 160 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов.
Котел электродный паровой КЭП-3 | 243080 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 130 Установленная мощность, кВт – 100 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов.
Антинакипная установка АНУ-200 аппарат | 379960 | Установка антинакипной электрообработки воды АНУ предназначена для предотвращения накипеобразования в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных. АНУ-200 Номинальная производительность, м3/ч 200 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 63
Антинакипная установка АНУ-70 аппарат | 140420 | Установка антинакипной электрообработки воды АНУ предназначена для предотвращения накипеобразования в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных. АНУ-70 Номинальная производительность, м3/ч 70 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 21
Антинакипная установка АНУ-35 аппарат | 122720 | Установка антинакипной электрообработки воды АНУ предназначена для предотвращения накипеобразования в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных. АНУ-35 Номинальная производительность, м3/ч 35 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 10
Котел электрический водогрейный КЭВ-400 | 269040 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,344 Максимальная мощность, кВт - 400 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический водогрейный КЭВ-250 | 259600 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,215 Максимальная мощность, кВт - 250 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический водогрейный КЭВ-160 | 250160 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,138 Максимальная мощность, кВт - 160 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический водогрейный КЭВ-100 | 243080 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,086 Максимальная мощность, кВт - 100 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический паровой КЭП-300/0,4 | 269040 | Паропроизводительность, кг/час - 400 Максимальная мощность, кВт - 300 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический паровой КЭП-250/0,4 | 259600 | Паропроизводительность, кг/час - 320 Максимальная мощность, кВт - 250 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический паровой КЭП-160/0,4 | 250160 | Паропроизводительность, кг/час - 210 Максимальная мощность, кВт - 160 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Котел электрический паровой КЭП-100/0,4 | 243080 | Паропроизводительность, кг/час - 130 Максимальная мощность, кВт - 100 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт.
Установка антинакипной электрообработки воды АНУ-200 | 379960 | Антинакипные установки АНУ являются оборудованием для безреагентной антинакипной электрообработки воды. Предназначена для удаления из воды накипеобразующих солей. Номинальная производительность, м3/ч 200 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 63
Установка антинакипной электрообработки воды АНУ-70 | 140420 | Антинакипные установки АНУ являются оборудованием для безреагентной антинакипной электрообработки воды. Предназначена для удаления из воды накипеобразующих солей. Номинальная производительность, м3/ч 70 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 21
Установка антинакипной электрообработки воды АНУ-35 | 122720 | Антинакипные установки АНУ являются оборудованием для безреагентной антинакипной электрообработки воды. Предназначена для удаления из воды накипеобразующих солей. Номинальная производительность, м3/ч 35 Параметры тока, питающего установку: напряжение, В 6-24 сила тока, А 10
Блочно-модульная электрокотельная автономная водогрейная автоматизированная | договор | Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.
Модульная электрокотельная блочная – мобильная электрическая котельная | договор | Блочно-модульные электрокотельные предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95°С технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и с/х.
Транспортабельная электро котельная установка наружная паровая | договор | Внутри помещение разбито на три отсека: • помещение электросилового оборудования. • котельное отделение, в котором размещены электродные котлы. • отделение вспомогательного оборудования.